Инвестиционная площадка № 20  Администрации сельского поселения Верхнематренский  сельсовет

Здание библиотеки с.Приозерное

1. Местонахождение  площадки

| Место расположения участка (адрес) | Липецкая область, Добринский район, с.Приозерное, ул.Молодежная, д.6 |
| --- | --- |
| Удалённость от административного центра, км. | Районный центр п. Добринка - 42 км |

2. Характеристика транспортной инфраструктуры

| Удаленность от ближайшей грузовой железнодорожной станции (название), км. | ст. Добринка 42 км. |
| --- | --- |
| Удалённость от автодороги (асфальт), км. | 0 км. |

3. Общие параметры площадки

| Размеры площадки. | Площадь земельного участка под зданиями м2. |
| --- | --- |
| Площадь объекта (баня)– 55,4 | 152,35 кв.м |

4. Существующее использование объекта

| Использование объекта | не используется по назначению |
| --- | --- |
| Уровень загрузки мощностей | 0% |

5. Перечень зданий, сооружений, расположенных на площадке

| Близлежащие объекты (жилая застройка, промышленные и сельскохозяйственные предприятия) | 0 м от жилой застройки |
| --- | --- |

| Название объекта | Площадь, кв.м. | Уровень эксплуатации, способ использования, оценка состояния | Возможность расширения | Прочие эксплуатационные характеристики (-этажность, высота потолка, -ширина пролета, -строительные материалы, -год постройки ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Здание бани | 55,4 | Не эксплуатируется, требуется капитальный ремонт | есть | Здание одноэтажное кирпичное. Фундамент железобетонный. Перегородки кирпичные. Перекрытие деревянное отепленное. Крыша, покрытая шифером по деревянным стропилам. Год постройки 1977 год. Высота 2,75 м. Объем 152,35 м3. |

6. Обеспеченность площадки инженерной и транспортной инфраструктурой

| Ресурс | Наличие, значение | Уровень эксплуатации | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| Сеть электроснабжения | есть | 0 | кВт |
| Водопровод | нет (возможность подключения. Водопровод проходит в 20 м от здания) | 0 | куб.м. в час |
| Канализация | нет | 0 | куб.м. в час |
| Теплоснабжение | Нет | 0 | Гкал/час |
| Газ | Нет (возможность подключения. Газопровод проходит в 20 м от здания) | 0 | куб.м. в час |

7. Собственник (арендатор) земельного участка

| Наименование | Право собственности |
| --- | --- |
| Юридический адрес | Добринский район, сельское поселение Верхнематренский сельсовет Свидетельство о государственной регистрации права собственности от 27.08.2011 г., рег.запись №48-48-12/009/2011-362 |
| Контактное лицо | Жаворонкова Наталия Васильевна Телефон (847462) 3-33-66 |
| Должность | Глава сельского поселения |
| E-mail | verxnzz@dobrinka.lipetsk.ru |
| Условия предоставления, возможность продажи | Аренда, продажа |
| Разрешенное использование: | Объект не эксплуатируется, возможно, изменение целевого назначения |

8. Трудовые ресурсы

| Численность трудоспособного населения, проживающего в близлежащих населённых пунктах | Численность экономически активного населения в сельском поселении Верхнематренский сельсовет 558 человек |
| --- | --- |