О техническом обслуживании внутридомового газового оборудования.

В соответствии с п. 8 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению (утв. Постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 №410 "О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования") проведение технического диагностирования внутридомового газового оборудования обеспечивается путем заключения лицами, ответственными за содержание общего имущества в многоквартирном доме соответствующего договора со специализированной организацией.

Одними из самых распространенных нарушений в сфере безопасной эксплуатации внутридомового газового оборудования (далее по тексту - ВДГО) является не заключение договоров о техническом диагностировании ВДГО со специализированными организациями, а также ненадлежащее исполнение организациями, обслуживающими общедомовое имущество, обязанностей по содержанию ВДГО.

Согласно п.80, п.п.«а», постановления Правительства РФ №410 от 14.05. 2013года исполнитель обязательств по выполнению работ (оказанию услуг), предусмотренных договором о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования вправе приостановить подачу газа с предварительным письменным уведомлением заказчика в следующих случаях:

а) отказ заказчика 2 и более раза в допуске специализированной организации для проведения работ по техническому обслуживанию внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования (при условии соблюдения положений, предусмотренных [пунктами 48](consultantplus://offline/ref=33A206A66FC6E4836698932A00E3D1E06F295B35819E37A99A91A825A1C2ACE4FCD057F1B88678FBg2QDL) - [53](consultantplus://offline/ref=33A206A66FC6E4836698932A00E3D1E06F295B35819E37A99A91A825A1C2ACE4FCD057F1B88678FAg2Q6L) настоящих Правил);

б) отсутствие договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования;

в) истечение у внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования (отдельного оборудования, входящего в состав внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования) нормативного срока службы, установленного изготовителем, и отсутствие положительного заключения по результатам технического диагностирования указанного оборудования, а в случае продления этого срока по результатам диагностирования - истечение продленного срока службы указанного оборудования.

Совместные усилия газораспределительных организаций и потребителей газа, приведут к значительному улучшению ситуации с безопасной эксплуатацией газового оборудования, будут способствовать предотвращению несчастных случаев при использовании природного газа в быту.